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IZP.272.12.2011.RB
Wg rozdzielnika
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu posadzek w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie.
Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe w Białogardzie, ul. 1-go Maja 18 na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela wyjaśnień do zadanych pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Pytanie oferenta:
Proszę o wyjaśnienie zapisów w specyfikacji technicznej dotyczącej parametru wykładziny PCV. Wymieniona z nazwy wykładzina Gamrat Rekord 42 posiada grubość 2 mm a nie jak w specyfikacji technicznej 2,2 mm. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie wykładziny o grubości 2 mm ?
Odpowiedź:

W przedmiarze robót i specyfikacji technicznej została wymieniona wykładzina PCV typu Gamrat Rekord 42 o grubości 2,2 mm. Oznacza to dopuszczenie zastosowania dowolnej wykładziny 
o grubości 2,2 mm spełniającej parametry techniczne jak dla wykładziny typu Gamrat Rekord 42. Parametry te zostały szczegółowo określone w STWiORB będącej załącznikiem do SIWZ.
Otrzymują:

1. Oferenci biorący udział w postępowaniu,

2. Strona internetowa,

3. a/a.

