







Białogard, 26 listopada 2008 r.
Wg rozdzielnika
dotyczy:
wykonania modernizacji budynku nr 6
Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe w Białogardzie Inwestor bezpośredni inwestycji pod nazwą „Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji w Białogardzie, ul. Chopina 29” na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Prawo Zamówień Publicznych przesyła treść wyjaśnień do zadanych pytań i jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych przesyła zmianę treści SIWZ:

1. Pytanie oferenta:
Zgodnie z opisem technicznym pkt. IV Roboty przygotowawcze należy oczyścić elementy ścian i sufitów oraz wywieźć odpady i gruz z terenu budowy z kosztami utylizacji  - brak w załączonych przedmiarach do przetargu;

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić oczyszczenie elementów ścian i sufitów oraz wywiezienie odpadów i gruzu z terenu budowy z kosztami utylizacji włącznie.
2. Pytanie oferenta:
Zgodnie z opisem technicznym pkt. V stan projektowany należy :

· wykonać izolację termiczna ze styropianu gr. 8 cm na zlikwidowanej części kanału  : brak w przedmiarach  do przetargu ;

· elewację budynku należy nawiązać z budynkami otaczającymi z wykonaniem gzymsów i boni w narożnikach ścian budynku : brak w przedmiarach do przetargu 

Odpowiedź:
W ofercie należy uwzględnić:

- wykonanie izolacji termicznej ze styropianu gr. 8 cm na zlikwidowanej części kanału,
- wykonanie gzymsów i boni w narożnikach ścian budynku analogicznie z budynkami otaczającymi.

3. Pytanie oferenta:
W przedmiarach nie ujęto również robót towarzyszących takich jak gruntowanie powierzchni istniejących tynków pod gładzie gipsowe oraz wykonania pasa glazury w aneksie kuchennym.
Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić gruntowanie powierzchni istniejących tynków pod gładzie gipsowe oraz wykonania pasa glazury w aneksie kuchennym.
4. Pytanie oferenta:
W przedmiarach i opisie technicznym nie wyspecyfikowano wyposażenia pomieszczenia łazienki.
Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić następujące wyposażenie pomieszczenia łazienki: lustro, uchwyt na papier toaletowy, kosz na śmieci, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na mydło w płynie, wieszak na ręcznik.
5. Pytanie oferenta:
W przedmiarze robót nie ujęto zabudowy z płyty g-k  kanału wentylacyjnego.
Odpowiedź:
W ofercie należy uwzględnić zabudowę z płyty g-k kanału wentylacyjnego.
Jednocześnie w załączeniu przesyłamy przedmiar robót wynikający z udzielonych odpowiedzi do pytań 1, 2, 3 i 5.
Otrzymują:

1. Oferenci biorący udział w postępowaniu;

2. Inwestor Powierniczy – Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „EKOBUD” S.C. w Koszalinie;
3. a/a dokumentacja przetargowa (wż).

