







Białogard, 21 listopada 2008 r.
Wg rozdzielnika
dotyczy:
wykonania ogrodzenia terenu szpitala
Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe w Białogardzie Inwestor bezpośredni inwestycji pod nazwą „Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji w Białogardzie, ul. Chopina 29” na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Prawo Zamówień Publicznych przesyła treść wyjaśnień do zadanych pytań i zmianę treści SIWZ:

1. Pytanie oferenta:
W OPISIE TECHNICZNYM w pkt. IV „Roboty przygotowawcze” widnieje zapis: „W pierwszym przypadku prace te będą polegać na demontażu instalacji alarmowej istniejącego monitoringu. Funkcjonująca instalacja musi zostać przełożona na nowe ogrodzenie dla zabezpieczenia obiektów Centrum Rehabilitacji. Należy dochować zatem szczególnej staranności w celu odtworzenia trasy i sprawności instalacji.” 

W związku z powyższym: - ile i jakiego rodzaju elementy systemu monitoringu, (czy są to tylko kamery, jaki model?) należy przewidzieć do demontażu - czy operacja demontażu i ponownego montażu wymaga wymiany okablowania instalacji alarmowej, jeżeli tak, to jakie nowe kable należy przewidzieć i jakie są ich długości - czy jest projekt systemu monitoringu i czy istnieje możliwość udostępnienia go przez Zamawiającego?
Odpowiedź:

Zgodnie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wyłącza z zakresu zamówienia „poz. 9 Przełożenie instalacji monitoringu” przedmiaru robót. Zamawiający zobowiązuje się na dzień rozpoczęcia robót usunąć przedmiotową instalację monitoringu.
2. Pytanie oferenta:
W OPISIE TECHNICZNYM w pkt. V „Stan projektowany” widnieje zapis: „Projektowane ogrodzenie oparto o panelowy system panelowych ogrodzeń kratowych składających się z paneli VEGA B oraz trzech rodzajów słupów: Alfa, Beta i Gamma.” 

W związku z powyższym: 

- projektowany ogrodzenie oparto na rozwiązaniu systemowy VEGA B firmy Wiśniowski, czy istnieje możliwość zamiany opisanego rozwiązania na system o takich samych parametrach, ale innego producenta? 

Odpowiedź:
TAK. Zamawiający dopuszcza zmianę rozwiązania na system o takich samych parametrach, ale innego producenta.
3. Pytanie oferenta:
W OPISIE TECHNICZNYM w pkt. V „Stan projektowany” widnieje zapis: „Projektowane ogrodzenie oparto o panelowy system panelowych ogrodzeń kratowych składających się z paneli VEGA B oraz trzech rodzajów słupów: Alfa, Beta i Gamma.” W związku z powyższym: 

- czy jest dowolność zastosowania jednego z trzech rodzajów słupów, czy Zamawiający narzuca wykonanie ogrodzenia na konkretnym odcinku, konkretnym rodzajem słupa, jeżeli tak to proszę o informację, na jakim odcinku, jaki słup należy zastosować.
Odpowiedź:

Różnice pomiędzy słupkami polegają na sposobie mocowania i osprzęcie do mocowania. Wykonawca może wybrać z któryś z powyższych wariantów lub przedstawić inny system ogrodzenia panelowego o takich samych parametrach, ale innego producenta.
4. Pytanie oferenta:
a) Czy któraś z trzech bram dwuskrzydłowych lub przesuwnej ma być wyposażona w napęd? Jeżeli tak to proszę o informację, jaki Zamawiający przewiduje sposób otwierania bram. 
b) Czy wystarczy możliwość otwierania z dwóch pilotów, w jakie są standardowo wyposażane napędy?
c) Czy potrzeba jest większa liczba pilotów? 
d) Czy Zamawiający przewiduje otwierania bram z pomieszczenia stróża, recepcji itp.? 

I. Jeżeli przewidywane jest otwieranie z pomieszczenia za pomocą przycisku proszę o informację jakie odległości są od bram do ww. pomieszczeń. 
II. Czy w ww. pomieszczeniach jest możliwość prowadzenia instalacji sterowania bramy ( czy są to pomieszczenia wykończone, czy np. w trakcie remontu)? 
III. Jeżeli pomieszczenia są wykończone, to czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie instalacji sterowania bramy w korytkach natynkowych. Proszę o informację jakie są odległości od bram do rozdzielni z których mają być zasilone napędy. 

e) Czy w rozdzielniach jest przewidziane miejsce na zabezpieczenie nadprądowe i różnicowoprądowe do zasilania napędu.
f) Czy doprowadzenie zasilania do napędu wiąże się z niszczeniem ścian i sufitów, czy jest dopuszczone prowadzenie instalacji zasilających w korytach natynkowych. 
g) Czy na trasie prowadzenia przewodów zasilających i ewentualnie sterowniczych do przycisku otwierającego bramę, nie występują przeszkody typu: droga asfaltowa, z trylinki lub kostki brukowej, chodniki itp.? 

Odpowiedź:

Ad. a) Do bram dwuskrzydłowych nie przewiduje się napędów. Brama przesuwna prowadząca do spalarni odpadów musi posiadać napęd.
Ad. b) Wystarczy możliwość otwierania z dwóch pilotów.
Ad. c) Nie.
Ad. d) Należy przyjąć odległość do 20 m. Instalację można wykonać w korytku natynkowym PCV.
Ad. e) Nie.
Ad. f) Nie przewiduje konieczności wykonywania robót rozbiórkowych.
Ad. g) Nie.
5. Pytanie oferenta:
Czy w bramach z napędami Zamawiający przewiduje instalację listw bezpieczeństwa na pionowych płaszczyznach słupa i skrzydła?

Odpowiedź:
TAK. 
6. Pytanie oferenta:
Czy w projektowanym ogrodzeniu Zamawiający przewiduje wylewany cokół, jeżeli tak to proszę o informację na temat jego gabarytów lub cokół systemowy z prefabrykatów betonowych, jeżeli tak to jakich?

Odpowiedź:

NIE. Ogrodzenie osadzone jest na słupkach prefabrykowanych (systemowych) bez cokołu.
7. Pytanie oferenta:
W PRZEDMIARZE ROBÓT w pkt. 11 dział „Roboty montażowe ogrodzenia” widnieje zapis: „Pelne ogrodzenia z paneli typu VEGA B na systemowych słupkach stalowych - budowa a-a - L= 104,2 m, panel wys. 2030 mm, szer. 2500 mm, O 5mm, oczko 50x50 mm b-b' - L= 15 m, panel wys. 2030 mm, szer. 2500 mm, O 5mm, oczko 50x50 mm.” 
W związku z powyższym: - Rozwiązanie paneli typu VEGA B posiadają oczka o wymiarach 50x200mm, czy w tej pozycji przedmiaru mają być wycenione panele o wymiarach oczek zapisanych w przedmiarze(50x50mm), czy panele o standardowych wymiarach oczka (50x200mm)?
Odpowiedź:

W poz. 11 przedmiaru robót należy wycenić panele o standardowych wymiarach oczka (50x200mm)?
Otrzymują:

1. Oferenci biorący udział w postępowaniu;

2. Inwestor Powierniczy – Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „EKOBUD” S.C. w Koszalinie;
3. a/a dokumentacja przetargowa (wż).

