PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

wykonanie rozbiórki budynku byłej poradni dla kobiet 
w Białogardzie.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI:

- Formularz „OFERTA”;

- Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- Opis rozbiórki;

- Przedmiar robót;

- Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót budowlanych.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

wykonanie rozbiórki budynku byłej poradni dla kobiet 
w Białogardzie.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego

Powiat Białogardzki

Starostwo Powiatowe w Białogardzie
ul. 1-go Maja 18, 78-200 Białogard
tel. 094 312 09 01, faks 094 312 09 11

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 14 000,00 euro.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce obiektu budowlanego – budynku byłej poradni dla kobiet zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 
w Białogardzie, oraz wykonaniu docieplenia wraz z kolorystyką elewacji części budynku przyległego, zgodnie z dokumentacją projektową, tj. opisem rozbiórki stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia jest zapisany przy zastosowaniu nazw i kodów określonych we wspólnym słowniku zamówień CPV:

45000000-7 	Roboty budowlane

45111300-1	Roboty rozbiórkowe

45443000-4 	Roboty elewacyjne

- Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do: 30 czerwiec 2010 roku.

- warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

              - braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem,

              - posiadania wiedzy i doświadczenia;

              - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

              - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  - Zamawiający zbada spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

  - Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w  wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty:

a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

b. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy;

- W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełnienia został opisany w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej specyfikacji, Wykonawca składa następujące dokumenty:

a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

3) 	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa odpowiednie dokumenty o których mowa w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz 1817).

- informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego 
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  - Wykonawca może w formie pisemnej - listownie lub faksem zwrócić się do Zamawiającego 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, 
a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

  - W imieniu Zamawiającego wyjaśnień i informacji dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia udziela:

1. Michał Mazurkiewicz

Referat Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Białogardzie, ul. 1-go Maja 18, 78-200 Białogard, tel. 094 312 0949, e-mail: mazurkiewicz.michal@powiat-bialogard.pl

2. Roger Borkowski

Referat Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Białogardzie, ul. 1-go Maja 18, 78-200 Białogard, tel. 094 312 0949, e-mail: borkowski.roger@powiat-bialogard.pl

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

- Opis sposobu przygotowywania ofert

  - Ofertę należy przygotować w języku polskim.

  - Do oferty należy dołączyć oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
o których mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ wraz z żądanymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych warunków.

  - Oferta winna być napisana w sposób czytelny.

  - Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 
1 do niniejszej specyfikacji.

  - Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami zostaną wypełnione według postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian przez oferenta.

  - Oferta musi zawierać informacje według kolejności ustalonej w formularzu ofertowym 
i niniejszej specyfikacji.

  - Oferta musi odpowiadać zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych 
i spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu oferenta.

  - Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników powinny być ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w formularzu oferty i podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta. Wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono 
z dokumentów załączonych do niej.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Miejsce składania ofert:

- Starostwo Powiatowe w Białogardzie, ul. 1-go Maja 18, drogą pocztową lub osobiście 
w sekretariacie.

- Termin składania ofert upływa w dniu 11 maja 2010 r. o godzinie 1000.

- Oferta powinna być złożona w dwóch nieprzejrzystych zamkniętych kopertach adresowanych do: Powiat Białogardzki - Starostwo Powiatowe w Białogardzie, ul. 
1-go Maja 18,  78-200 Białogard z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynku byłej poradni dla kobiet w Białogardzie”.

  - Wewnętrzna koperta winna być opatrzona dokładnym adresem oferenta. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub przedterminowe otwarcie.

- Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

  - Miejsce otwarcia ofert:

      - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Starostwie Powiatowym 
w Białogardzie, ul. 1-go Maja 18, pokój Nr 256.

      - Termin otwarcia ofert: 11 maja 2010 r. o godzinie 1100.

- Opis sposobu obliczenia ceny

  - Wykonawca określi cenę oferty brutto w oparciu o opis rozbiórki, przedmiar robót, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zapisy niniejszej SIWZ oraz wizję lokalną za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Zaproponowana przez Wykonawców cena jest ceną ryczałtową.

  - Zaoferowana cena musi uwzględniać wszelkie koszty związane z kompletnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

  - Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 
I sposobu oceny ofert

Oferowana cena: 100 punktów

Dokonując oceny złożonych ofert na kryterium oferowana cena, Zamawiający posłuży się wzorem matematycznym:

oferowana cena minimalna

Ilość Punktów = (------------------------------------------) x 100 pkt.

cena w rozpatrywanej ofercie

Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów 
z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

- Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny oferty i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę,

- Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,  
o których mowa w ust. 1 pkt. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przekazane w formie elektronicznej lub faksem, albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa powyżej, jeżeli w prowadzonym postępowaniu:

              - złożono tylko jedną ofertę,

              - nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy:  w dniu podpisania umowy.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy: 30 czerwiec 2010 r.

3. Cena i pozostałe warunki podane w ofercie będą ostateczne.

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie umowy nastąpi po odbiorze robót budowlanych po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót, na podstawie wystawionej faktury przez Wykonawcę.

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

6. Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziel 3 lat gwarancji licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.

7. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % ceny wynikającej z oferty, za każdy dzień opóźnienia.

8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

  - Środki ochrony prawnej uregulowane są w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, akty wykonawcze do ustawy oraz przepisy obowiązującego prawa.

- opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

- informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, 
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

- opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;

Rozliczenia prowadzone między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w „złotych polskich - PLN”.

- informacja dotycząca aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.

- informacja dotycząca wysokości zwrotu kosztów udziału 
w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- informacja dotycząca wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Białogard, dn. 26 kwietnia 2010 r.