Białogard,04.06.2009r.

Dz.I.343-1/09

Do Uczestników postępowania

Dot.: przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowę drogi pow.nr 0257Z Gościno-Karlino.

Etap I – odc.Pobłocie W.- Kowańcz”

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), w związku z pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Dot. projektu umowy

W § 16 punkt 1.3 projektu umowy Wykonawca zgłaszając wykonanie przedmiotu umowy oraz gotowość do odbioru końcowego robót powinien dołączyć następujące dokumenty:

„3)opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów wykonanych zgodnie ze ST. Zamawiający zaakceptuje tylko wyniki badań i pomiarów wykonane przez Laboratorium Drog. –Gosp. Pomocnicze ZZDW w Koszalinie.

Ustawa nie dopuszcza narzucania przez Zamawiającego laboratorium, w którym Wykonawca będzie wykonywał badania wskazane w ST. Prosimy o skreślenie w § 16 punkt 1.3 ww. zapisu. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu, to prosimy o podanie uzasadnienia tej decyzji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie badań laboratoryjnych w innej placówce.

W związku z tym Zamawiający zmienia zapis w projekcie Umowy:

- w §16 pkt 1, ppkt 3) skreśla: „Zamawiający zaakceptuje tylko  wyniki badań

i pomiarów wykonane przez Laboratorium Drogowe- Gospodarstwo Pomocnicze Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie”.

Pytanie 2:

Dot. usunięcia drzew i krzewów

Projekt wykonawczy zakłada usunięcie krzewów , karczowanie pni. Wykonawca zauważył brak Specyfikacji Technicznej dot. sposobu wykonania i odbioru ww. robót. Prosimy o uzupełnienie brakującej specyfikacji.

Pytanie 3:

Dot. wykonania w-wy odcinającej

Projekt wykonawczy zakłada wykonanie w-wy odcinającej grub. 20 cm. Wykonawca zauważył brak ST dot. sposobu i odbioru ww. robót. Prosimy o uzupełnienie brakującej specyfikacji.

Pytanie 4:

Dot. ustawienia krawężników betonowych

Projekt wykonawczy zakłada ustawienie krawężników beton. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z bet.B-15 na podsypce cem. – piask. Wykonawca zauważył brak ST dot. sposobu wykonania i odbioru ww. robót. Prosimy o uzupełnienie brakującej specyfikacji.

Pytanie 5:

Dot. plantowania powierzchni skarp i korony nasypów

Projekt wykonawczy zakłada wykonanie poboczy obustronnych na szerokości 1,25m. Wykonawca zauważył brak ST dot. sposobu wykonania i odbioru robót. Prosimy o uzupełnienie brakującej specyfikacji.

Pytanie 6:

Dot. w-wy przeciwspękaniowej pod naw. bitum.

Projekt wykonawczy zakłada wykonanie na poszerzeniach jezdni między warstwami bitum. 
w-wy przeciwspękaniowej z geowłókniny. Prosimy o podanie parametrów geowłókniny.

Wykonawca zauważył brak ST dot. sposobu wykonania i odbioru ww. robót. Prosimy 
o uzupełnienie brakującej specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jako warstwę przeciwspękaniową pod w-wy bitum. zastosowanie  siatek z włókien syntetycznych o podanych niżej parametrach:

ZALECENIA MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNE

DLA SIATEK Z WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH

| Lp. | Własność | Jednostka | Wymagania dla geosiatki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | przeplatanej w węzłach | ciągnionej |
| 1 | Siła zrywająca, min. | kN/m | 50 | 14 |
| 2 | Wydłużenie przy zerwaniu,max. | % | 14 | 14 |
| 3 | Siła rozciągająca przy wydłużeniu 1 % (moduł sieczny), min. | kN/m | 3 | 2 |
| 4 | Powierzchnia oczek siatki, łącznie, min. | % | 70 | 70 |
| 5 | Wymiar oczek siatki, min. lub dwukrotnie większy od max. ziarna w mieszance mineralno-asfaltowej | mm | 20 x 20 | 20 x 20 |
| 6 | Odporność na temperaturę, min. do | oC | 190 | 148 |
| 7 | Siła zrywająca przy wydłużeniu 1%, min. tj. moduł sieczny, min. | kN/m kN/m | 2 200 | 2 200 |

Pytanie 7:

Dot. ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogólne. Wykonawca zauważył brak ww. Specyfikacji Techn. Prosimy o uzupełnienie brakującej specyfikacji.

Odpowiedź na pytania nr : 3,4,5,7.

Brakujące Specyfikacje Techniczne Zamawiający umieścił na stronie internetowej dot. ww. przetargu  jako SST- uzupełnienie.

Pytanie 8:

Dot. ST D-04.07.01

Projekt wykonawczy zakłada wykonanie w-wy podbudowy z betonu asfaltowego #0/25mm, natomiast w ST D-04.07.01 podano uziarnienie mieszanki 0/31,5mm. Prosimy o podanie jakie uziarnienie mieszanki należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Do wyceny przyjąć uziarnienie 0/31,5 mm.

Pytanie 9:

Dot. ST D-04.08.01

Projekt wykonawczy zakłada wykonanie w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego # 0/16mm, natomiast w ST D-04.08.01 podano uziarnienie mieszanki 0/20mm. Prosimy o podanie jakie uziarnienie mieszanki należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Do wyceny przyjąć  uziarnienie # 0/16 mm.

Pytanie 10:

Dot. ST D-05.03.05

Projekt wykonawczy zakłada wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego # 0/12,8 mm, natomiast w ST D-05.03.05 podano uziarnienie mieszanki 0/16mm. Prosimy o podanie jakie uziarnienie mieszanki należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Do wyceny przyjąć uziarnienie # 0/12,8mm.

Pytanie 11:

Dot. projektu umowy- obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 7 umowy- obowiązki Wykonawcy pkt 2,ppkt 1 „przedłożenie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu najpóźniej w dniu przekazania terenu robót”

§ 7 pkt 3 „ Zamawiający nie przekaże terenu robót do czasu przedłożenia dokumentów,
 o których mowa w pkt 2, ppkt 1, zwłokę z tego tytułu traktuje się jako powstałą  z winy wykonawcy”

Natomiast do obowiązków Zamawiającego należy „przekazanie terenu robót w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy” § 7 pkt 1 ppkt 1.

Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości w zakresie obowiązku przedłożenia przez Wykonawcę projektu tymczasowej organizacji ruchu, czas jego opracowania i zatwierdzenia przez właściwe organy może potrwać do 2 m-cy, a nie jak to sugeruje Zamawiający 7 dni, bo  w takim terminie od dnia podpisania umowy nastąpi przekazanie terenu robót zgodnie z § 7.1.1.

Nie przedłożenie projektu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy powoduje nie tylko, że Wykonawca popada w zwłokę (§ 7.3) i nie zostanie mu wydany teren robót( §7.1.1.), ale nakazuje negatywnie ocenić termin zakończenia robót.

W związku z powyższym prosimy o przesuniecie terminu zakończenia robót o czas potrzebny do opracowania i zatwierdzenia przez właściwe organy projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Jeżeli Zamawiający nie wyraża na to zgody, to prosimy o podanie uzasadnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy w projekcie umowy:

- w §7 w  punkcie 1 dopisuje się ppkt 5 w następującym brzmieniu: „5) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu”

- w § 7w  punkcie 2 skreśla się ppkt 1

- w § 7 skreśla się pkt 3.

Pytanie 12

Dot. projektu umowy – odpowiedzialności Wykonawcy

§ 14 umowy „odpowiedzialność za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku z wykonywaniem robót – w trakcie ich wykonywania, bezpośrednio po ich wykonaniu oraz w okresie gwarancyjnym”

Prosimy o wyjaśnienie , co Zamawiający miał na myśli pisząc, że Wykonawca ponosi

„odpowiedzialność za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku z wykonywaniem robót w okresie gwarancyjnym”.

Czy chodzi tu o wykonywanie robót naprawczych w okresie gwarancji?

Odpowiedź:

Tak.

Niniejsze wyjaśnienia stają się częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawcy.

Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych

w Białogardzie

(-) Bolesław Stanger