Białogard 27.10.2009 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu sali gimnastycznej przy Ośrodku Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” przy ul. Grunwaldzkiej 49 w Białogardzie

Ośrodek Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem”, ul. Grunwaldzka 49, 78-200 Białogard na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.  Nr 223,  poz. 1655 z późn. zm.) przesyła treść wyjaśnień do zadanych pytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Pytanie oferenta:

„Ściany sali gimnastycznej pokryte są farbą olejną. W czynnościach przygotowawczych wykonania nowej powłoki malarskiej (pozycja nr 6) przyjęto natomiast usunięcie farby klejowej (tabela KNR 4-011202/09). Nakłady pracy usunięcia starej farby olejnej są znacznie większe niż klejowej przyjęta przez Inwestora w przedmiarze robót. Pozycja nr 6 przedmiaru powinna być skalkulowana z tabeli KNR4-01 1208/02.”

Odpowiedź:

Ściany sali gimnastycznej przewiduje się pomalować trzykrotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem emulsją ATLAS UNI-GRUNT jednokrotnie oraz gruntowanie farba emulsyjną jednokrotnie z wcześniejszym przygotowanie podłoża tynków do malowania. Wszystkie te czynności przewidziane są do wykonania zgodnie z pozycjami 6 – 7 i 10 – 12 kosztorysu nakładczego.

2. Pytanie oferenta:

„Pominięto w przedmiarze robót gipsowanie ścian, co jest konieczne do wykonania, aby ściany po usunięciu starej powłoki olejnej, kwalifikowały się do nowego malowania. Pozycja nr 9 przedmiaru robót zawiera obmiar: 239,982m2, który stanowi powierzchnia ścian zaplecza. Obmiar w/w pozycji powinien być większy o powierzchnie ścian sali gimnastycznej, do wielkości: 663,406m2.”

Odpowiedź:

Nie przewiduje się usunięcie starej farby olejnej ze ścian w sali gimnastycznej w związku z tym nie zachodzi konieczność ich gipsowania.

3. Pytanie oferenta:

„Na ścianie szczytowej Sali, od strony południowej, znajduje się zabudowa z płyt wiórowych laminowanych. Stan techniczny tej zabudowy kwalifikuje się  do wykonania napraw i wymiany części płyt. Najlepiej jednak byłoby wykonać ją na nowo, z podwójnej płyty gipsowej gr.25mm, na ruszcie metalowym w rozstawie 40cm i pokryć podwójnie siatką zbrojącą na zaprawie cienkowarstwowej. Taka zabudowa pomalowana w kolorze ściany, prawie nie rzucałaby się w oczy, a zabezpieczona w wyżej opisany sposób będzie posiadać wystarczającą odporność na uszkodzenia.”

Odpowiedź:

Nie przewiduje się remontu części ściany wykonanej z płyt wiórowych laminowanych.

4. Pytanie oferenta:

„W celu dokładnego i prawidłowego wykonania prac malarskich ścian Sali gimnastycznej konieczne jest zdemontowanie pewnych elementów i urządzeń utrudniających dostęp bądź zasłaniających powierzchnie ścian:

- ramy stalowe wypełnione siatką zabezpieczające okna od wewnątrz,

- grzejniki instalacji c.o.,

- zabudowy drewniane na dwu grzejnikach j.w.,

- tablica wyników na ścianie szczytowej,

- tablice do koszykówki,

- osłony pilastrów wykonane z listwy parapetowej, które wykazują znaczne cechy zużycia, oraz de facto nie stanowią żadnego zabezpieczenia ochronnego dla użytkowników sali w przypadku uderzenia o pilaster, ponadto, w przypadku braku zgody na demontaż w/w osłon będzie niemożliwe zdemontowanie listew przyściennych znajdujących się pod osłonami, co jest konieczne do wykonanie cyklinowania parkietu.

Prosimy bardzo o podanie, które z w/w elementów nie będą montowane powtórnie po zakończeniu prac malarskich i będą zastąpione nowymi.”

Odpowiedź:

Zdemontowanie i ponowne zamontowanie pewnych urządzeń ze ścian sali gimnastycznej przewidziane jest do wykonania i ujęte jest w pozycji 33 kosztorysu nakładczego.

5. Pytanie oferenta:

„Na powierzchni ścian poprowadzone są w korytach plastikowych przewody instalacji teletechnicznych. Planowany przez Państwa remont jest idealną okazją do schowania w/w przewodów pod tynk w rurze osłonowej typu „peschel”. W przedmiarze robót nie została ujęta ta czynność.”

Odpowiedź:

Schowanie przewodów instalacji teletechnicznych nie przewiduje się do wykonania.

6. Pytanie oferenta:

„Przy wejściu do sali gimnastycznej, po prawej stronie, znajduje się wiązka rur, która kiedyś była zabudowana. Po resztkach zabudowy można stwierdzić, że była ona wykonana identycznie, jak zabudowa na ścianie szczytowej. Proponuje się wykonanie nowej zabudowy w technologii opisanej w punkcie 3 powyżej.”

Odpowiedź:

Obudowy części przewodów instalacji c.o. nie przewiduje się do wykonania.

7. Pytanie oferenta:

„Sufit sali gimnastycznej wykonany z paneli PCV, przyjęto jedynie do mycia. Po oględzinach obiektu stwierdzamy, iż sufit wymaga uzupełnień i napraw. Listwy narożne, które w wielu miejscach są popękane, wymagają wymiany na nowe.”

Odpowiedź:

Sufit sali gimnastycznej przewidziany jest do mycia zgodnie z zapisem zawartym w pozycji 26 kosztorysu.

8. Pytanie oferenta:

„W przypadku wyceny mycia sufitu (pozycja nr 26) przyjęto tabele KNR4-01 1215/07. Tabela ta dotyczy mycia polegającego na usunięciu świeżych „zachlapań” pozostałych po pracach malarskich, które usuwają się swobodnie. W naszym przypadku tabela ta nie przystaje do stwierdzonych w czasie oględzin sali zabrudzeń sufitu. Sufit posiada plamy wynikające z przecieków dachu sali, których usunięcie będzie wymagało dużego nakładu środków i pracy. Ponadto sufit posiada wiele innych zabrudzeń mających wieloletni charakter. Przyjęta podstawa wyceny pozwoli usunąć jedynie ten brud, który wg założeń tabeli 1212/07 pozwoli się usunąć poprzez mycie mydłem lub płynami myjącymi. Proponujemy zastosowanie w pozycji nr 26 tabeli KNR K-08 0101/01, która jest adekwatna do kosztów koniecznych do poniesienia, aby sufitowi przywrócić stan czystości zbliżony do pierwotnego.”

Odpowiedź:

Sufit sali gimnastycznej przewidziany jest do mycia zgodnie z zapisem zawartym w pozycji 26 kosztorysu.

9. Pytanie oferenta:

„Galeria widokowa na boisko sali od strony północnej:

- Parapet na murku kwalifikuje się do wymiany w całości, a na pewno w znacznej części. Parapet jest wykonany z płyty wiórowej laminowanej okleiną posiadającą wzór marmurkowy. Dokupienie dzisiaj, po 13 latach od czasu remontu obiektu, parapetu o identycznym wzorze jest niemożliwe. W związku z powyższym proponujemy wykonanie parapetu nowego, lecz nie z płyty wiórowej, lecz posiadającego wystarczającą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dostateczną wytrzymałość posiadałby np.: parapet z cegły klinkierowej pełnej, wykonany w formie tzw. „główki”.

- Murek powyższy jest wyposażony w stalową poręcz ochronną zabezpieczającą przed wypadnięciem. Poręcz kwalifikuje się do wymiany, ponieważ jest źle skonstruowana, w wyniku czego uległa deformacji podczas użytkowania. Proponujemy wykonanie balustrady o konstrukcji zbliżonej do typowych balustrad schodowych, która zabezpieczać będzie zarówno przed wypadnięciem, oraz mur i parapet przed uszkodzeniami.

- Podłoga drewniana na galerii nie kwalifikuje się do dalszego użytkowania. Jest porozsychana, deski posiadają szpary szerokości ok..5mm. Jakiekolwiek  szpachlowanie podłogi, która jest użytkowana w miejscu o znacznym nasileniu ruchu mija się z sensem. Prosimy o odpowiedź na pytanie, jaki zakres prac związanych z w/w podłogą przewidujecie Państwo do wykonania.

- Ścianki działowe pomieszczeń na galerii wykonane z płyt kartonowo-gipsowych na szkielecie metalowym posiadają wiele ubytków i zniszczeń. Wynika to częściowo z faktu, iż zostały wykonane zbyt oszczędnie i delikatnie. Ścianka o konstrukcji tego typu usytuowana w miejscu publicznym powinna posiadać poszycie z dwóch warstw płyty i być pokryta siatką zbrojącą na zaprawie cienkościennej. Przyjęty w przedmiarze robót zakres remontu tych ścianek (pozycja nr 34) nie pozwoli na doprowadzenie ich do wystarczająco estetycznego stanu. Prosimy o ustosunkowanie się do naszej propozycji.”

Odpowiedź:

Galerię widokową na boisku sali gimnastycznej należy wykonać zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie.

10. Pytanie oferenta:

„W propozycji nr 18 dotyczącej ułożenia glazury na ścianach sanitariatów przyjęto za mały obmiar. Według naszych obliczeń obmiar powinien wynosić:

2,05*(0,38*2+0,57+0,64+2,77*2-0,86+0,05*2+3,23-0,95+0,44+1,71+3,96+1,59+0,13+2,81)+

2,11*(2,31-0,61*2+0,115*4+1,1*4+1,08*2+0,24*2+0,2+0,18+2,77)-0,7*2,05*4+2,11*(1,02*4+1,32*2+1,3*2)=79,02m2.

Pominięto również montaż listew narożnych plastykowych do glazury.”

Odpowiedź:

Galerię widokową na boisku sali gimnastycznej należy wykonać zgodnie z zakresem ujętym w kosztorysie.

11. Pytanie oferenta:

„Przedmiar robót zakłada rozebranie  posadzek z płytek w sanitariatach. Można jednoznacznie stwierdzić, że w/w płytki są ułożone w zaprawie cementowej. W związku z powyższym konieczne będzie wyrównanie posadzki, zanim przystąpi się do układania nowych płytek w zaprawie klejowej.”

Odpowiedź:

Po rozebranych płytkach podłogowych w sanitariacie nie przewiduje się uzupełnienie posadzki.

12. Pytanie oferenta:

„W przedmiarze robót nie uwzględniono pracy rusztowań do robót takich jak: mycie sufitu, wykonanie gładzi gipsowej i malowanie ścian sali gimnastycznej. Wg naszej kalkulacji nakłady pracy rusztowań wynoszą ok. 370m-g.”

Odpowiedź:

Wykonanie i rozebranie rusztowania ramowego warszawskiego przestrzennego ujęto w pozycji 25 kosztorysu.

13. Pytanie oferenta:

„W rozdziale nr 2 dotyczącym remontu i ocieplenia dachów stwierdzamy drobne niejasności. W związku z tym prosimy o podanie, które fragmenty dachów są przewidziane do remontu. Nasze wątpliwości wynikają z faktu, iż po przeprowadzeniu oględzin i pomiarów stwierdzamy, że powierzchnia dachu dobudówek od strony północnej sali gimnastycznej wynosi: 7,3*5,85*2+15,72*8,0=211,17m2. W przedmiarze robót występuje obmiar168,75m2.

Analizując przedmiar robót stwierdzamy, że w przypadku dachu przewidzianego do pokrycia blachą dachówkową, przyjęto tylko część połaci dachowych, które przykrywają salę gimnastyczną. Dach ten natomiast przechodzi dalej nad pomieszczenia sąsiadujące z salą gimnastyczną, zarówno od strony północnej, jak i strony południowej. Według naszych pomiarów cały dach posiada powierzchnię: 30,10x9,50x2+6,20x5,0x2x2=695,90m2. W przedmiarze robót przyjęto obmiar437,0m2. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytanie, czy część tego dachu nad pomieszczeniami sąsiadującymi z salą jest przedmiotem przetargu.

Odpowiedź:

Remont i ocieplenie dachu wykonać zgodnie z zapisami rozdziału 2 kosztorysu

14. Pytanie oferenta:

„Pozycja nr 43 przewiduje docieplenie stropodachu nad parterowymi przybudówkami do sali od strony północnej płytą styropianową laminowaną jedną warstwą papy samoprzylepnej. Prosimy o podanie jaką grubość styropianu przyjąć w tej pozycji.”

Odpowiedź:

Remont i ocieplenie dachu wykonać zgodnie z zapisami rozdziału 2 kosztorysu

15. Pytanie oferenta:

„Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości, czy w pozycji nr 48 dotyczącej montażu na dachu kominków wentylacyjnych sali  sportowej, należy uwzględnić także montaż kratek wentylacyjnych 30x30cm sufitowych na sali, ponieważ istniejące są zniszczone oraz, czy należy skalkulować montaż kanału wentylacyjnego łączącego w/w kratki z nowymi kominkami.”

Odpowiedź:

Remont i ocieplenie dachu wykonać zgodnie z zapisami rozdziału 2 kosztorysu

16. Pytanie oferenta:

„Do prac związanych z dachem przewidzianym do pokrycia blachą dachówkową, zgodnie z przepisami BHP oraz w celu zapewnienia dokładnego wykonania obróbek blacharskich okapu (pasy nadrynnowe, rynny) powinno być skalkulowane rusztowanie wzdłuż ścian Sali.

Nie jest możliwe prawidłowe wykonanie w/w prac z połaci dachowej, ponieważ jej nachylenie jest zbyt duże (56%). Przepisy BHP jasno stanowią, że w przypadku prac na wysokości na połaci dachowej o nachyleniu ponad 20% należy stosować środki ochrony zbiorowej, np. rusztowania.”

Odpowiedź:

Remont i ocieplenie dachu wykonać zgodnie z zapisami rozdziału 2 kosztorysu.

17. Pytanie oferenta:

„W pozycji 83 ujęto komplet do siatkówki i kometki jako jeden. Ponieważ szerokość siatki do kometki i siatkówki jest inna (ponad 3m różnicy oraz różna wielkość oczek siatek), jak również różna jest wysokość siatek, oraz siedzisk dla sędziego (stojące i siedzące) – nasuwa się pytanie czy mają być dwa oddzielne komplety – do siatkówki i kometki?”

Odpowiedź:

W pozycji 83 kosztorysu ujęto komplet do siatkówki i kometki jako jeden w skład tego kompletu wchodzą wyposażenie do gry w siatkówkę i kometkę.

18. Pytanie oferenta:

„W poz.84 przyjęto stojak metalowy do kosza z tablicą z obejmami i śrubami prosimy o podanie wymiarów tablic (120x90 czy 180x105) i z jakiego materiału mają być wykonane.”

Odpowiedź:

W pozycji 84 kosztorysu przyjęto stojak metalowy do kosza z tablicą z obejmami i śrubami . o wymiarach 180 x 105 cm. Wyroby te mają być bezpieczne oraz posiadać atesty

19. Pytanie oferenta:

„Czy stojaki do koszykówki mają być montowane na stałe na ścianie czy wyjmowane z tulej (wyjmowane są  bardzo ciężkie)?”

Odpowiedź:

Stojaki mają być mocowane na stałe w ścianie z tablicami o wymiarach 180 x 105 cm. Wyroby te mają być bezpieczne oraz posiadać atesty.

Otrzymują:

- Oferenci biorący udział w postępowaniu,

- Strona internetowa,

- a/a.