Białogard, dn. 22.03.2011 r.

IZP.272.12.2011.RB

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu posadzek w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie.

Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe w Białogardzie, ul. 1-go Maja 18 na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela wyjaśnień do zadanych pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Pytanie oferenta:

Proszę o wyjaśnienie zapisów w specyfikacji technicznej dotyczącej parametru wykładziny PCV. Wymieniona z nazwy wykładzina Gamrat Rekord 42 posiada grubość 2 mm a nie jak w specyfikacji technicznej 2,2 mm. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie wykładziny o grubości 2 mm ?

Odpowiedź:

W przedmiarze robót i specyfikacji technicznej została wymieniona wykładzina PCV typu Gamrat Rekord 42 o grubości 2,2 mm. Oznacza to dopuszczenie zastosowania dowolnej wykładziny 
o grubości 2,2 mm spełniającej parametry techniczne jak dla wykładziny typu Gamrat Rekord 42. Parametry te zostały szczegółowo określone w STWiORB będącej załącznikiem do SIWZ.

Otrzymują:

- Oferenci biorący udział w postępowaniu,

- Strona internetowa,

- a/a.