Białogard, dn. 23.03.2011 r.

IZP.272.13.2011.RB

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie adaptacji i remontu budynku przy Placu Wolności 16 – 17 w Białogardzie na siedzibę Starostwa Powiatowego – etap III.

Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe w Białogardzie, ul. 1-go Maja 18 na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela wyjaśnień do zadanych pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Pytanie oferenta:

Czy termin przewidziany w SIWZ obejmuje uzyskanie pozwolenia na budowę ?

Odpowiedź:

Nie.

2. Pytanie oferenta:

Czy konieczna jest przebudowa istniejących lub wykonanie nowych przyłączy infrastruktury technicznej i uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do mediów ?

Odpowiedź:

Nie ma konieczności wykonywania nowych przyłączy technicznych. Określenie ewentualnej konieczność przebudowy istniejących przyłączy należy do gestii Wykonawcy wyłonionego 
w niniejszym postępowaniu przetargowym. W razie potrzeby przebudowy istniejących przyłączy może zaistnieć konieczność uzyskania warunków technicznych.

3. Pytanie oferenta:

Czy w przypadku konieczności przeprojektowania przyłączy termin obejmuje opracowanie wtórnika do celów projektowych, czy może dysponują Państwo aktualną mapą do celów projektowych.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada aktualnej mapy do celów projektowych. W przypadku konieczności przeprojektowania istniejących przyłączy sporządzenie w/w mapy należy do Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym.

4. Pytanie oferenta:

Czy określając termin na 35 dni wzięto pod uwagę termin uzgodnień z ZUDP który wynosi 30 dni ?

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin wykonania zamówienia do 60 dni.

5. Pytanie oferenta:

Czy określając termin na 35 dni wzięto pod uwagę termin uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który wynosi do 30 dni ?

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin wykonania zamówienia do 60 dni.

Otrzymują:

- Oferenci biorący udział w postępowaniu,

- Strona internetowa,

- a/a.