Białogard, dn. 25.03.2011 r.

IZP.272.12.2011.RB

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu posadzek w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie.

Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe w Białogardzie, ul. 1-go Maja 18 na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela wyjaśnień do zadanych pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Pytanie oferenta:

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykładziny o grubości 2,00 mm, która odpowiada wykładzinie Gamrat Rekord 42 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania wykładzin o grubości 2,00 mm. Minimalna grubość zastosowanej wykładziny zgodnie z zapisami SIWZ musi wynosić 2,2 mm.

Otrzymują:

- Oferenci biorący udział w postępowaniu,

- Strona internetowa,

- a/a.